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ООО «Завод полимер - композитных конструкций СМАРТ»
     Хабаровский край, Хабаровский район, 
   с. Тополево, ул. Центральная д. 2, 
  тел: (4212) 45-99-73, 47-92-36
     polimer-smart.ru
                                                                                          polimer-smart@yandex.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

	Организация
	

	Контактное лицо
	

	Телефон, факс, e-mail
	

	Объект
	


	Параметр
	Значение

	Максимальный расход, м3/час
	

	Общий напор, м
	

	Подводящий трубопровод:

 Кол-во | Ø d1, мм | глубина заложения H1, м (ось)
	
	
	

	Тип соединения подводящего трубопровода:

 фланец / раструб / свободный конец
	

	Напорный трубопровод:

 Кол-во | Ø d2, мм | глубина заложения H2, м  (ось)
	
	
	

	Тип перекачиваемой среды:

 техническая вода / водопроводная вода
	

	Материал ёмкости: 

сталь / нержавеющая сталь /   стеклопластик
	

	Требуемое количество насосов, шт.:

 Рабочих | резервных | на складе
	
	
	

	Марка насосов
	

	Жокей-насос

Расход жокея, м3/час

Напор жокея, м
	

	
	

	
	

	Разность геодезических высот 

начала и конца напорного трубопровода, м
	

	Длина (м) и материал напорного трубопровода
	
	

	Ориентация подводящих трубопроводов, «часов»
	

	Ориентация напорных трубопроводов, «часов»
	

	Предполагаемый  Ø  установки D, м:  2,4 / 3 м,/ 3,2
	

	Предполагаемая длина L, м: до 12
	

	Выберите вариант исполнения установки (№1 или №2)
	


Дополнительные требования установке:

□ Наземный утепленный павильон
□ Теплоизоляция
□ Расходомер внутри
□ Манометр внутри
□ Взрывозащищенное исполнение насоса

□ Установка в сейсмоопасной зоне, ______ балл.

Дополнительные требования к ШУ:

□ Двойной ввод питания с АВР

○ Наружное исполнение 
или
 ○ Размещение внутри здания
○ Размещение внутри резервуара
 ○ Дистанционный мониторинг или
 ○ Дистанционное управление

□ Газоанализатор
 □ Взрывозащищенное исполнение ШУ
	Специальные требования: 


Дата заполнения: «____» ___________ 201__ г.  
Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам
Варианты установок (вариант №1, вид сбоку)
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Варианты установок (вариант №2, вид сбоку)
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