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ООО «Завод полимер - композитных конструкций СМАРТ»
     Хабаровский край, Хабаровский район, 
   с. Тополево, ул. Центральная д. 2, 
  тел: (4212) 45-99-73, 47-92-36
     polimer-smart.ru
                                                                                          polimer-smart@yandex.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ II ПОДЪЁМА

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

	Организация
	

	Контактное лицо
	

	Телефон, факс, e-mail
	

	Объект
	


	Параметр
	Значение

	Максимальный расход, м3/час
	

	Расчетный напор, м
	

	Подводящий трубопровод:

Кол-во | Ø d1, мм | глубина заложения H1, м (ось)
	
	
	

	Тип соединения подводящего трубопровода:

фланец / раструб / свободный конец
	

	Напорный трубопровод:

Кол-во | Ø d2, мм | глубина заложения H2, м  (ось)
	
	
	

	Материал ёмкости: сталь / нержавеющая сталь /   стеклопластик
	

	Требуемое количество насосов, шт.:

Рабочих | резервных | на складе
	
	
	

	Марка насосов
	

	Длина (м) и материал напорного трубопровода
	
	

	Ориентация подводящих трубопроводов, «часов»
	

	Ориентация напорных трубопроводов, «часов»
	

	Предполагаемый  Ø  ВНС D, м: 1,5 / 1,9 / 2,4 / 3 м
	

	Предполагаемая глубина ВНС L, м: до 12
	

	Сейсмичность площадки,баллы
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	Дополнительные требования :

 □ Наземный утепленный павильон

 □ Теплоизоляция 
 □ Расходомер внутри ВНС
 □ Манометр внутри ВНС

	Дополнительные требования к ШУ:

 □ Двойной ввод питания с АВР

[image: image3.bmp] ○ Наружное исполнение 

 ○ Размещение внутри 

 ○ Дистанционный мониторинг

 ○ Дистанционное управление

□ Взрывозащищенное исполнение ШУ



	Специальные требования:




Дата заполнения: «____» ___________ 201__ г.
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