[image: image2.png]


[image: image3.jpg]HALL BblbOP 27



ООО «Завод полимер - композитных конструкций СМАРТ»
     Хабаровский край, Хабаровский район, 
   с. Тополево, ул. Центральная д. 2, 
  тел: (4212) 45-99-73, 47-92-36
     polimer-smart.ru
                                                                                          polimer-smart@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ   

НА ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ

	Заказчик
	

	Объект
	

	Контактное лицо
	

	Телефон, e-mail
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	№
	Вопрос
	Ед.изм.
	Ответ

	1
	Производительность жироуловителя
	л/сек
	

	2
	Вид объекта: кафе, ресторан, гостиница, др.
	
	

	3
	Примерное кол-во приготавливаемых блюд
	шт.
	

	4
	Время работы в сутки
	часов
	

	5
	Глубина подводящей трубы (лоток), h
	мм
	

	6
	Диаметр подводящей трубы, Dвх
	мм
	

	7
	Направление подводящей трубы
	часов
	

	8
	Диаметр отводящей трубы, Dвых
	мм
	

	9
	Направление отводящей трубы
	часов
	

	10
	Наличие датчика сигнализатора (да/нет)
	
	

	11
	Расстояние от сигнализатора до жироотделителя
	м
	

	12
	Установка жироотделителя: в помещении / под газоном / под проезжей частью
	
	


	Специальные требования: 


Дата заполнения: «____» ___________ 201__ г.  
Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам
